## Sheet1
单位内仪器编号* | 所属研究实验基地编号 | 设备分类编码* | 中文名称* | 英文名称 | 所属单位内部门* | 联系人* | 联系电话* | E-mail地址 | 手机 | 型号规格* | 生产制造厂商* | 产地(国家或地区)* | 获取方式* | 建帐日期* | 原值（元）* | 主要经费来源* | 应用技术领域* | 主要学科领域* | 主要技术指标* | 主要功能* | 主要附件 | 实验室认可* | 计量认证* | 运行状态* | 使用状态* | 共享模式* | 是否存在跨省级及以上区域共享 | 是否已在共享平台注册* | 年有效工作机时（小时）* | 对外共享机时（小时）* | 设备服务收入（万元）* | 设备运行支出（万元）* | 自主创新研制所需关键技术 | 是否二次开发* | 是否可以发布本仪器共享信息* | 不可发布理由 | 备注 | 机组人员1-姓名* | 机组人员1-性别* | 机组人员1-出生年月* | 机组人员1-学历* | 机组人员1-专业技术职称* | 机组人员1-所学专业* | 机组人员1-职责* | 机组人员1-主要研究方向* | 机组人员1-上岗资质 | 机组人员2-姓名 | 机组人员2-性别 | 机组人员2-出生年月 | 机组人员2-学历 | 机组人员2-专业技术职称 | 机组人员2-所学专业 | 机组人员2-职责 | 机组人员2-主要研究方向 | 机组人员2-上岗资质* | 机组人员3-姓名 | 机组人员3-性别 | 机组人员3-出生年月 | 机组人员3-学历 | 机组人员3-专业技术职称 | 机组人员3-所学专业 | 机组人员3-职责 | 机组人员3-主要研究方向 | 机组人员3-上岗资质* | 机组人员4-姓名 | 机组人员4-性别 | 机组人员4-出生年月 | 机组人员4-学历 | 机组人员4-专业技术职称 | 机组人员4-所学专业 | 机组人员4-职责 | 机组人员4-主要研究方向 | 机组人员4-上岗资质* | 机组人员5-姓名 | 机组人员5-性别 | 机组人员5-出生年月 | 机组人员5-学历 | 机组人员5-专业技术职称 | 机组人员5-所学专业 | 机组人员5-职责 | 机组人员5-主要研究方向 | 机组人员5-上岗资质*
200001 | A00B123456789,A00B987654321 | 010201 | 离子光谱仪 | Ion Spectrometer | 分析中心 | 张三 | 010-88888888-666 | abc@sina.com.cn |  | ICAP-9999 | 美国热电 | 美国 | 购置 | 2003-12-31 | 3210000 | 国家重点实验室仪器设备购置 | 信息技术 | 畜牧、兽医科学；农/林/牧/渔 | 分析时间最短，速度快。 | 同时测定多种元素。 | 空气过滤器和进样管等 | 是 | 是 | 正常 | 在用 | 外部共享 | 是 | 是 | 2800 | 700 | 457 | 458 | 高压炉 | 是 | 是 |  |  | 李四 | 男 | 1965-05-01 | 硕士研究生 | 教授 | 生物实验技术 | 管理 | 微分子 | 大型仪器上岗证 | 张三 | 男 | 1968-08-08 | 大本 | 副教授 | 环境分析测试 | 管理 | 微分子 | 大型仪器上岗证
200002 | A00B123456790,A00B987654322 | 010202 | 离子色谱仪 |  | 资源室 | 李四 | 0951-6666666 |  | 13912345678 | DX-900 | Dionex | 美国 | 赠送 | 2005-10-20 | 596538.56 | 其他资金 | 生物和医药 | 生物学；科学研究 | 无 | 自动进样，梯度洗脱，紫外，电导，示差，检测 |  | 是 | 是 | 偶有故障 | 在用 | 内部共享 |  | 是 | 800 | 120 | 25 | 12 |  | 否 | 否 | 仪器偶有故障，在单位内共享，机时已满 |  | 张三 | 男 | 1965-05-01 | 硕士研究生 | 教授 | 生物实验技术 | 操作维护 | 大型机器 | 大型仪器上岗证 | 李四 | 男 | 1968-08-08 | 大本 | 副教授 | 环境分析测试 | 操作维护 | 大型机器 | 大型仪器上岗证
20000535 | A43B000001982 | 010502 | 液相色谱仪 |  | 化学与材料科学系 | 黄耿 | 0734-8484932 | aminta2009@163.com |  | LC-10AVP | 日本岛津公司 | 日本 | 购置 | 2000-09-18 | 330154 |  | 生物和医药 | 化学 | UV-10AVP;CTO-10AVP;色谱柱：VP-ODS柱,150×4.6×5； | 分析有机物、活性物质、农药和部分无机物的含量 | 紫外检测器、二极管阵列检测器、电化学检测器、泵 | 是 | 是 |  |  |  | 否 | 是 |  |  | 0 | 4 | 暂无 | 否 | 是 |  |  | 黄耿 | 男 | 1983-08-09 | 硕士研究生 | 讲师（高校） | 分析化学 | 管理 | 分析化学
20011764 | A43B000001982 | 011199 | 元素分析仪 | element analysizer | 化学与材料科学系 | 黄耿 | 0734-8484932 | aminta2009@163.com |  | PE2400Ⅱ | PE公司 | 美国 | 购置 | 2001-12-18 | 356000 |  | 生物和医药 | 化学 | 氧化炉温度1100度；还原炉温度600度；分析范围：0.001-6.0mg 样品量：0-500mg | 分析有机物、土壤、沉积物、无机物等样品中C、N、H、S/O的含量。 | 打印机 | 是 | 是 |  |  |  | 否 | 是 |  |  | 0 | 5 | 暂无 | 否 | 是 |  |  | 黄耿 | 男 | 1984-07-05 | 硕士研究生 | 讲师（高校） | 高分子化学 | 管理 | 高分子化学
20021593 | A43B000005201 | 140101 | 激光器 | laser | 物理与电子信息科学系 | 罗湘南 | 0734-8484935 | Lxn70726@163.com |  | 6312M-A | 莱特太平洋公司（LAMDA PACIFIC INC） | 美国 | 购置 | 2001-03-02 | 224751.12 | 其他资金 | 高技术服务 | 物理学 | 771-789nm； 5mW-9mW; 100MHZ | 提供激光源 | 棱镜对（Anamorphic Prism pairs） | 是 | 是 |  |  |  | 否 | 是 |  |  | 0 | 0 | 暂无 | 否 | 否 | 本仪器已充分利用
20021636 |  | 080201 | 圆顶天文台 |  | 资源环境与旅游管理系 | 周松秀 | 0734-8486601 | zhousongxiu@163.com |  | KPW220ZD | 南京中科天文仪器有限公司 | 中国 | 购置 | 2002-12-02 | 241500 | 其他资金 | 地球科学 | 天文学；地球科学 | 有效口径：220毫米；等值焦距：2700毫米；分辨率0.56角秒；最大放大率400倍 | 主要用于对天体的目视、照相、电视显示和双星的测角等。可观测月亮、行星、彗星、星团和星云，甚至满足特定的天文观测。 | 电视显示系统一套、配照相机接口可照相、CCD计算机成像 | 是 | 否 |  |  |  | 否 | 是 |  |  | 0 | 4 |  | 否 | 是
20060641 |  | 099900 | 运动生物力学解析系统 |  | 体育系 | 崔友琼 | 0734-8486670 |  |  | acbavislon | 德国acbavislon公司 | 德国 | 购置 | 2006-05-18 | 200000 | 其他资金 | 生物和医药 | 体育科学 | 力、角度、加速度 | 力学分析 | 加密狗 | 是 | 是 |  |  |  | 否 | 是 |  |  | 0 | 3 |  | 否 | 是 |  |  | 崔友琼 | 女 | 1972-10-01 | 硕士研究生 | 讲师（高校） | 运动人体科学 | 管理 | 体育运动与健康促进 | 是
20090873 | A43B000001982 | 990000 | 高压微波反应器 |  | 化学与材料科学系 | 庾江喜 | 0734-8484932 | zdsys@yahoo.com.cn |  | MicroSYNT Labstation for Microwave assisted Synthesis | 上海新仪 | 中国 | 购置 | 2009-12-08 | 225000 |  | 新材料 | 化学 | 双磁管发射微波 | 双磁管发射微波，运行功率根据反应温度和压力的反馈实现自动变频控制，非脉冲连续微波加热；可同时承载多达15个高压反应罐，可按用户需要增减罐体数量，每个反应罐容积：100ml；用于有机及高分子化学反应。 | 高压罐 | 是 | 是 |  |  |  | 否 | 是 |  |  | 0 | 4 | 无 | 否 | 是 |  |  | 庾江喜 | 男 | 1982-03-18 | 博士研究生 | 讲师（高校） | 有机化学 | 管理 | 有机化学 | 有
20090874 | A43B000001982 | 010402 | 荧光分光光度计 |  | 化学与材料科学系 | 蒋伍玖 | 0734-8484932 | zdsys@yahoo.com.cn |  | F-7000 | 日立公司 | 日本 | 购置 | 2009-12-16 | 242000 |  | 生物和医药 | 化学 | 超高扫描速率和高灵敏度同时具备，Hitachi 独有；快速完成3D光谱数据采集，3D时间扫描；特色样品仓附件：光致发光量子产率测量附件，用于粉末材料的发光效率测定，波长范围240-800nm | 荧光分光光度计是用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱的一种仪器。其能提供包括激发光谱、发射光谱以及荧光强度、量子产率、荧光寿命、荧光偏振等许多物理参数,从各个角度反映了分子的成键和结构情况。可用于液体、固体样品（如凝胶条）的光谱扫描。 | 计算机 | 是 | 是 |  |  |  | 否 | 是 |  |  | 0 | 0.80 | 无 | 否 | 是 |  |  | 蒋伍玖 | 男 | 1984-12-16 | 博士研究生 | 助教（高校） | 有机化学 | 管理 | 有机化学 | 有
20090875 | A43B000001982 | 010201 | 液相色谱质谱联用仪 |  | 化学与材料科学系 | 蒋伍玖 | 0734-8484932 | zdsys@yahoo.com.cn |  | LCMS 2020 | 日本岛津公司 | 日本 | 购置 | 2009-08-18 | 1100000 |  | 新材料 | 化学 | MS1：4000 MS2：13000分辨率：>5000 灵敏度：（Glu-fib B) ESI MS/MS:20 fmole S/N>30:1 Nanoflow ESI MS/MS:2 fmole S/N>30:1 质量测量精度：内标：5ppm 外标（DXC）：10ppm 分子泵：3个250L/S 元素组成测定软件：有 Q-TOF整机调谐系统：计算机工作站MassLynx上数字化输入调谐质谱参数 MS到MS/MS切换：自动 DDA 正负离子检测方式：同时检测。 | 该仪器主要功能如下：1.具有精密分子量测定功能，能够通过对化合物分子量的精确测定，确定化合物组成（即分子式），大大提高了化合物的结构解析功能；2.具有串联四元梯度液相色谱～四极杆～飞行质谱功能，能够进行混合物的选择性分析；3.高分辨高灵敏度；4.图库解析，对已知化合物的鉴定和结构确认非常方便。 应用范围：分子量小于3000的化合物结构解析；代谢产物的结构解析及药代动力学研究；混合物组成研究；大分子化合物的序列研究 | 计算机、液氮瓶 | 是 | 是 |  |  |  | 否 | 是 |  |  | 0 | 1 | 暂无 | 否 | 是 |  |  | 蒋伍玖 | 男 | 1984-12-16 | 硕士研究生 | 助教（高校） | 有机化学 | 管理 | 有机化学 | 有 | 许志锋 | 男 | 1971-01-11 | 博士研究生 | 副教授 | 有机化学 | 管理 | 有机化学
20100256 | A43B000001982 | 010301 | 单晶衍射仪 |  | 化学与材料科学系 | 庾江喜 | 0734-8484932 | zdsys@yahoo.com.cn |  | SMART APEX II | 德国Bruker公司 | 德国 | 购置 | 2010-10-11 | 1439800 | 其他资金 | 新材料 | 物理学；化学；生物学；药学；材料科学 | 1, 高灵敏度：CCD探头无束锥，1：1耦合，光线透过率70％，可以测量更小、更弱的晶体，无图形畸变，无空间变形，数据质量更好。 2, 高分辨率：映象面积62mm×62mm，4K CCD芯片，面积大容量高，象素分辨率高：15μm×15μm。 3, 快速：4个数据出口，速度快，死时间短，测试时间是传统的10%，一般晶体需5小时左右。 4,多功能： 可进行单晶、孪晶和粉晶测试，粉晶用量仅为0.1mm。 | 广泛应用于化学，分子生物学，药物学，物理学，矿物学和材料科学等方面的分析研究。可用于中小分子直至大分子晶体的分子结构分析，绝对构型测定及精密电子密度测定。 |  | 是 | 是 |  |  |  | 否 | 是 |  |  | 0 | 2 | 无 | 否 | 是 |  |  | 庾江喜 | 男 | 1982-03-18 | 硕士研究生 | 讲师（高校） | 有机化学 | 管理 | 有机化学 | 有
20121406 |  | 020599 | 热重分析仪 |  | 化学与材料科学系 | 蒋伍玖 | 0734-8486660 |  |  | TG209F3 | 德国NETZSCH | 德国 | 购置 | 2012-12-12 | 209980 |  | 新材料 | 物理学；化学 | 温度范围：RT ... 1000℃ 升温速率：0 … 100 K/min 冷却时间：20 分钟（1000℃ ... 100℃） 宽广的称重范围：最大 2000mg 天平解析度：0.1 μg 测量气氛：惰性，氧化，静态，真空... 气体流量调整与自动切换 气密性设计，可抽真空 c_DTA？功能（专利号：EP001879089，DE 30025231.5），可在热重测试同时得到 DTA 曲线，并可用于温度校正。（选件） 20 个样品位的自动进样器（选件）。 | 耐驰公司最新推出的热重分析仪 TG 209 F3 Tarsus？，与 DSC 200 F3 Maia？ 一起构成了高性价比的 F3 仪器系列, 不仅适用于聚合物领域的质量检测，也适用于有机化学、药物、化妆品与食品领域的常规应用。 TG 209 F3 拥有 0.1 μg 的超高天平解析度，温度范围为室温～1000℃，升温速率可在 0 K/min ～ 50 K/min 范围内任意设定。由于测温热电偶直接接触到样品坩埚底部，保证了样品温度测量的准确性。仪器整体结构为垂直式装样系统，样品支架自动升降，不含 | 计算机 | 否 | 否 |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 0 | 0.30 | 无 | 否 | 是 |  |  | 蒋伍玖 | 男 | 1984-12-01 | 硕士研究生 | 助教（高校） | 有机化学 | 管理 | 有机锡合成与应用 | 有